项目采购需求

一、工程规格要求

供应商负责建筑材料的配送、施工、维护，并确保施工安全、质量合格、正常使用,具体要求见附件《维修项目及工程量清单》：

二、验收条件

供应商须按本文件施工内容及规格要求自合同签订之日起60日内完成工程建设，经采购单位厦门市无线电管理局同意后，双方共同组织验收。若达不到验收要求，应予返工，直到达到要求为止。返工需人力、财力、工期延误等均由供应商承担。

三、售后服务期和售后服务要求

供应商须提供叁年的售后服务期，且供应商在售后服务期内须提供免费上门维护服务，若因产品质量问题或施工事故造成采购单位损失的，供应商按合同规定赔偿及负责违约责任。

附件：

维修项目及工程量清单

一、办公楼檐口及柱体

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长臂举高车 | 5 | 台班 |  |  |  |
| 2 | 敲打两侧檐口粉刷层 | 63 | m |  |  |  |
| 3 | 砂浆粉刷两侧檐口 | 63 | m |  |  |  |
| 4 | 不锈钢板包封檐口 | 45 | m |  |  |  |
| 5 | 前端檐口防锈刷新 | 50 | m |  |  |  |
| 4 | 门口钢柱翻新 | 4 | 根 |  |  |  |
| 5 | 卫生清理及运输 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  |  |  | 小计： |  |  |

二、地下室采光井渗漏

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 敲打开挖顶部地面 | 16 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 楼板砂浆找平及防水 | 16 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 地面暗沟粉刷及防水 | 20 | m |  |  |  |
| 4 | 地面砖回复 | 16 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 渗漏点涂料修复 | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 原有涂料铲除 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 垃圾清理及运输 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 不锈钢栏杆拆装恢复 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  |  |  | 小计： |  |  |

三、协调中心附属楼A栋

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 外墙面修缮 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工凿除外墙面脱落油漆及受潮砂浆抹灰 | m2 | 30.2 |  |  | 外墙颜色会有差异 |
| 2 | 涂刷水泥浆加防水粘固胶2遍 | m2 | 30.2 |  |  |  |
| 3 | 1：2水泥砂浆抹灰(厚1.5cm） | m2 | 30.2 |  |  |  |
| 4 | 涂刷防水防腐底漆2遍 | m2 | 30.2 |  |  |  |
| 5 | 喷涂防水乳胶面漆2遍 | m2 | 30.2 |  |  |  |
| 二 | 大门阳台底梁面修缮 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工凿除外墙面脱落油漆及受潮砂浆抹灰 | m2 | 5 |  |  |  |
| 2 | 涂刷水泥浆加防水粘固胶2遍 | m2 | 5 |  |  |  |
| 3 | 1：2水泥砂浆抹灰(厚1.5cm） | m2 | 5 |  |  |  |
| 4 | 涂刷防水防腐底漆2遍 | m2 | 5 |  |  |  |
| 5 | 喷涂防水乳胶面漆2遍 | m2 | 5 |  |  |  |
| 三 | 室内墙面修缮 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一、二层楼梯间墙面 |  |  |  |  |  |
| ① | 人工凿除墙面脱落油漆及受潮砂浆抹灰 | m2 | 107.06 |  |  |  |
| ② | 涂刷水泥浆加防水粘固胶2遍 | m2 | 107.06 |  |  |  |
| ③ | 1：2水泥砂浆抹灰(厚1.0cm） | m2 | 107.06 |  |  |  |
| ④ | 涂刷腻子粉2遍 | m2 | 107.06 |  |  |  |
| ⑤ | 室内乳胶面漆 | m2 | 107.06 |  |  |  |
| 2 | 车库（内墙面、房顶） |  |  |  |  |  |
| ① | 人工凿除墙面脱落油漆及受潮砂浆抹灰 | m2 | 44.09 |  |  |  |
| ② | 涂刷水泥浆加防水粘固胶2遍 | m2 | 44.09 |  |  |  |
| ③ | 1：2水泥砂浆抹灰(厚1.0cm） | m2 | 44.09 |  |  |  |
| ④ | 涂刷腻子粉2遍 | m2 | 44.09 |  |  |  |
| ⑤ | 室内乳胶面漆 | m2 | 44.09 |  |  |  |
| 3 | 设备小间 |  |  |  |  |  |
| ① | 人工凿除墙面脱落油漆及受潮砂浆抹灰 | m2 | 17.67 |  |  |  |
| ② | 涂刷水泥浆加防水粘固胶2遍 | m2 | 17.67 |  |  |  |
| ③ | 1：2水泥砂浆抹灰(厚1.0cm） | m2 | 17.67 |  |  |  |
| ④ | 涂刷腻子粉2遍 | m2 | 17.67 |  |  |  |
| ⑤ | 室内乳胶面漆 | m2 | 17.67 |  |  |  |
| 四 | 大门 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除损坏木门套 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 安装铝合金门套 | m2 | 5.75 |  |  |  |
| 3 | 安装大门中空钢化玻璃 | m2 | 2.64 |  |  |  |
| 五 | 内外搭设脚手架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 外墙搭设脚手架 | m2 | 80.35 |  |  |  |
| 2 | 外墙脚手架防落网 | m2 | 80.35 |  |  |  |
| 3 | 内墙脚手架 | m2 | 62.5 |  |  |  |
| 六 | 屋顶防水（露天阳台） |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除防腐木地板及清洗屋面 | m2 | 64 |  |  |  |
| 2 | 屋面防水、砂浆找平 | ㎡ | 84 |  |  |  |
| 3 | 涂刷1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 | m2 | 72.25 |  |  |  |
| 4 | 铺贴4.0mmSBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 | m2 | 72.25 |  |  |  |
| 5 | 20mm厚1:3水泥砂浆 | m2 | 72.25 |  |  |  |
| 6 | 中央空调电缆线更换（BV6.0铜芯线缆） | m | 120 |  |  | 由B栋引入380V专用线 |
| 7 | 380v配电箱 | 套 | 1 |  |  | 烤漆箱体，施耐德空开 |
| 七 | 保洁、清运运 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 小计 |  |  |

四、协调中心附属楼B栋

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 外墙面（大门口立柱、外墙面） |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工凿除外墙面脱落油漆及受潮砂浆抹灰 | m2 | 44.55 |  |  | 外墙颜色会有差异 |
| 2 | 涂刷水泥浆加防水粘固胶2遍 | m2 | 44.55 |  |  |  |
| 3 | 1：2水泥砂浆抹灰(厚1.5cm） | m2 | 44.55 |  |  |  |
| 4 | 涂刷防水防腐底漆2遍 | m2 | 44.55 |  |  |  |
| 5 | 喷涂防水乳胶面漆2遍 | m2 | 44.55 |  |  |  |
| 6 | 安装落地窗中空钢化玻璃 | m2 | 1.47 |  |  |  |
| 二 | 室内墙面 |  |  |  |  |  |
|  | 大厅墙面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工凿除墙面脱落油漆及受潮砂浆抹灰 | m2 | 9.12 |  |  |  |
| 2 | 涂刷水泥浆加防水粘固胶2遍 | m2 | 9.12 |  |  |  |
| 3 | 1：2水泥砂浆抹灰(厚1.0cm） | m2 | 9.12 |  |  |  |
| 4 | 涂刷腻子粉2遍 | m2 | 9.12 |  |  |  |
| 5 | 室内乳胶面漆 | m2 | 9.12 |  |  |  |
| 6 | 拆除及安装吊顶 | m2 | 3.52 |  |  |  |
|  | （3层）楼梯间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工凿除墙面脱落油漆及受潮砂浆抹灰 | m2 | 73.92 |  |  |  |
| 2 | 涂刷水泥浆加防水粘固胶2遍 | m2 | 73.92 |  |  |  |
| 3 | 1：2水泥砂浆抹灰(厚1.0cm） | m2 | 73.92 |  |  |  |
| 4 | 涂刷腻子粉2遍 | m2 | 73.92 |  |  |  |
| 5 | 室内乳胶面漆 | m2 | 73.92 |  |  |  |
|  | 室内房间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工凿除墙面脱落油漆及受潮砂浆抹灰 | m2 | 69.92 |  |  |  |
| 2 | 涂刷水泥浆加防水粘固胶2遍 | m2 | 69.92 |  |  |  |
| 3 | 1：2水泥砂浆抹灰(厚1.0cm） | m2 | 69.92 |  |  |  |
| 4 | 涂刷腻子粉2遍 | m2 | 69.92 |  |  |  |
| 5 | 室内乳胶面漆 | m2 | 69.92 |  |  |  |
|  | （1-2层）卫生间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工凿除瓷砖及受潮砂浆抹灰 | m2 | 54.98 |  |  |  |
| 2 | 涂刷水泥浆加防水粘固胶2遍 | m2 | 54.98 |  |  |  |
| 3 | 铺贴瓷砖30cm*60cm | m2 | 54.98 |  |  |  |
| 4 | 厨房、卫生间给水管布置（含内牙弯头直接、三角阀 | 套 | 1 |  |  | 含一二层卫生间 |
| 5 | 客厅照明线路更换铺设 | 项 | 1 |  |  | 含搭架 |
| 6 | 一层前厅吸顶灯更换 | 盏 | 1 |  |  | LED灯 |
| 三 | 内外搭设脚手架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 外墙搭设脚手架 | m2 | 105.8 |  |  |  |
| 2 | 外墙脚手架防落网 | m2 | 80.35 |  |  |  |
| 3 | 内墙脚手架 | m2 | 137.5 |  |  |  |
| 四 | 清除垃圾外运 | 车 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |

五、协调中心附属楼C栋

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 室内墙面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大厅墙面 |  |  |  |  |  |
| ① | 人工凿除墙面脱落油漆及受潮砂浆抹灰 | m2 | 37.74 |  |  |  |
| ② | 涂刷水泥浆加防水粘固胶2遍 | m2 | 37.74 |  |  |  |
| ③ | 1：2水泥砂浆抹灰(厚1.0cm） | m2 | 37.74 |  |  |  |
| ④ | 涂刷腻子粉2遍 | m2 | 37.74 |  |  |  |
| ⑤ | 室内乳胶面漆 | m2 | 37.74 |  |  |  |
| 2 | 室内房间（一楼、二楼） |  |  |  |  |  |
| ① | 人工凿除墙面脱落油漆及受潮砂浆抹灰 | m2 | 20.8 |  |  | （一楼1面墙、二楼1面墙） |
| ② | 涂刷水泥浆加防水粘固胶2遍 | m2 | 20.8 |  |  |  |
| ③ | 1：2水泥砂浆抹灰(厚1.0cm） | m2 | 20.8 |  |  |  |
| ④ | 涂刷腻子粉2遍 | m2 | 20.8 |  |  |  |
| ⑤ | 室内乳胶面漆 | m2 | 208 |  |  |  |
| 二 | 屋顶防水（小房间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 涂刷1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 | m2 | 43 |  |  | 含A、C栋 |
| 2 | 铺贴4.0mmSBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 | m2 | 43 |  |  |  |
| 3 | 20mm厚1:3水泥砂浆 | m2 | 43 |  |  |  |
| 三 | 屋顶女儿墙 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工凿除外墙面脱落油漆及受潮砂浆抹灰 | m2 | 15.75 |  |  |  |
| 2 | 涂刷水泥浆加防水粘固胶2遍 | m2 | 15.75 |  |  |  |
| 3 | 1：2水泥砂浆抹灰(厚1.5cm） | m2 | 15.75 |  |  |  |
| 4 | 涂刷防水防腐底漆2遍 | m2 | 15.75 |  |  |  |
| 5 | 喷涂防水乳胶面漆2遍 | m2 | 15.75 |  |  |  |
| 四 | 屋面挑檐（含滴水线） |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工凿除开裂的混凝土及抹灰 | m | 17.5 |  |  | 大门前屋檐 |
| 2 | 涂刷水泥浆加防水粘固胶2遍 | m | 17.5 |  |  |  |
| 3 | 304#不锈钢加工U形接水槽 | m | 16 |  |  | 深150mm*底宽120mm |
| 4 | PVC110排水管安装 | m | 16 |  |  |  |
| 5 | 喷涂防水乳胶面漆2遍 | m | 11.5 |  |  |  |
| 五 | 内外搭设脚手架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 外墙搭设脚手架 | m2 | 213.75 |  |  |  |
| 2 | 外墙脚手架防落网 | m2 | 213.75 |  |  |  |
| 3 | 内墙脚手架 | m2 | 87.5 |  |  |  |
| 六 | 清除垃圾外运 | 车 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

六、协调中心附属楼D栋

| 一 | 屋顶防水、室内修复 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外墙脚手架、防护网 | ㎡ | 50 |  |  |  |
| 2 | 凿除屋面檐口砂浆层 | m | 17.5 |  |  |  |
| 3 | 涂刷水泥浆加防水粘固胶2遍 | m | 17.5 |  |  |  |
| 4 | 喷涂防水乳胶面漆2遍 | m | 65 |  |  | 含二层阳台 |
| 5 | 铺贴4.0mmSBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 | m2 | 22 |  |  |  |
| 6 | 20mm厚1:3水泥砂浆 | m2 | 22 |  |  |  |
| 7 | 人工凿除外墙面脱落油漆及受潮砂浆抹灰 | m2 | 16 |  |  |  |
| 8 | 三层露台增设引流水沟 | m | 7.5 |  |  |  |
| 9 | 引流水沟防水 | m | 7.5 |  |  |  |
| 10 | 涂刷水泥浆加防水粘固胶2遍 | m2 | 16 |  |  |  |
| 11 | 喷涂防水乳胶面漆2遍 | m2 | 16 |  |  |  |
| 12 | 人工铲除起翘涂料 | ㎡ | 42 |  |  | 含二层阳台 |
| 13 | 新做涂料 | ㎡ | 36 |  |  |  |
| 14 | 卫生保洁 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 小计 |  |  |

七、鸿山基站楼

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 屋顶隔热层 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工拆除破损隔热板 | 块 | 158 |  |  |  |
| 2 | 预制及安装隔热板 | 块 | 158 |  |  |  |
| 3 | 人工凿除下水口地面 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 下水口弹性防水三遍 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 防水面砂浆保护层 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 伸缩缝镀锌板剪折安装 | m | 9.5 |  |  |  |
| 7 | 人工转运材料 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 清除屋顶滞留垃圾及外运 | 车 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |