项目采购需求

一、工程规格要求

供应商负责建筑材料的配送、施工、维护，并确保施工安全、质量合格、正常使用,具体要求见附件《维修项目及工程量清单》：

二、验收条件

供应商须按本文件施工内容及规格要求自合同签订之日起60日内完成工程建设，经采购单位厦门市无线电管理局同意后，双方共同组织验收。若达不到验收要求，应予返工，直到达到要求为止。返工需人力、财力、工期延误等均由供应商承担。

三、售后服务期和售后服务要求

供应商须提供叁年的售后服务期，且供应商在售后服务期内须提供免费上门维护服务，若因产品质量问题或施工事故造成采购单位损失的，供应商按合同规定赔偿及负责违约责任。

附件：

维修项目及工程量清单

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 拆除及外运 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除破损吊顶 | m2 | 530 |  |  |  |
| 2 | 拆除破损墙裙 | m2 | 457.5 |  |  |  |
| 3 | 拆除旧地板胶皮垫 | m2 | 430 |  |  |  |
| 4 | 人工打包及转运垃圾 | m2 | 843.5 |  |  |  |
| 5 | 垃圾外运 | 车 | 6 |  |  |  |
| 6 | 敲打卫生间墙体、蹲位 | ㎡ | 12 |  |  |  |
| 7 | 废旧办公家具拆除清运 | 车 | 4 |  |  |  |
| 二 | 新装吊顶 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶60cm*60cm石膏板 | m2 | 545 |  |  |  |
| 2 | 内墙涂料 | m2 | 602 |  |  |  |
| 3 | 科技木踢脚线安装 | m | 375 |  |  |  |
| 三 | 室内墙面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除进门小间墙体 | ㎡ | 38 |  |  |  |
| 2 | 拆除大办公间与卫生间过道墙体 | ㎡ | 21.5 |  |  |  |
| 3 | 玻璃幕墙安装 | ㎡ | 21.5 |  |  | 不锈钢框内嵌1.5cm厚钢化玻璃 |
| 4 | 人工凿除墙面脱落油漆及受潮砂浆抹灰 | m2 | 53.9 |  |  | 窗台墙面 |
| 5 | 涂刷水泥浆加防水粘固胶2遍 | m2 | 53.9 |  |  |  |
| 6 | 1：2水泥砂浆抹灰(厚1.0cm） | m2 | 53.9 |  |  |  |
| 7 | 涂刷腻子粉2遍 | m2 | 53.9 |  |  |  |
| 8 | 承重柱填充性粉刷 | 根 | 8 |  |  |  |
| 8 | 卫生间新做12#轻质墙体 | ㎡ | 28 |  |  | 含砂浆粉刷及墙体防水 |
| 9 | PPR25#给水管预埋安装 | m | 30 |  |  |  |
| 10 | 卫生间墙、地面铺砖 | ㎡ | 79 |  |  |  |
| 11 | 卫生间300*600铝天花 | ㎡ | 14.5 |  |  |  |
| 12 | 卫生间蹲位垫高安装排污管 | 位 | 3 |  |  | 含蹲盆 |
| 13 | 蹲位防潮板隔断 | 位 | 3 |  |  | 高1.9米 |
| 14 | 大理石洗手台安装 | m | 2.2 |  |  | 含2个台盆 |
| 15 | 陶瓷拖把池 | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 面盆高脚龙头 | 个 | 2 |  |  | 单冷 |
| 17 | 蹲盆低位冲水箱 | 套 | 3 |  |  |  |
| 18 | 照明灯3盏 | 项 | 1 |  |  | LED节能 |
| 19 | 排气管布置 | m | 8.5 |  |  |  |
| 四 | 强电布置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 照明线路布置 | ㎡ | 450 |  |  | 1.5线径 |
| 2 | 插座线路布置 | ㎡ | 450 |  |  | 空调插座线径4.0，每间独立控制，其他插座2.5线径，分区控制。 |
| 3 | 600*600灯盘安装 | 盏 | 42 |  |  |  |
| 3 | 消防安全标志灯 | 盏 | 5 |  |  | 含独立线路布置 |
| 4 | 插座、开关面板安装 | 个 | 45 |  |  |  |
| 5 | 20位总配电箱安装 | 个 | 1 |  |  | 含开关 |
| 6 | 8位分区配电箱 | 个 | 7 |  |  | 含开关 |
| 五 | 弱电部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 弱电桥架 | 米 | 70 |  |  | 弱电桥架 |
| 2 | 线管 | 项 | 1 |  |  | 线管 |
| 3 | 辅材 | 项 | 1 |  |  | 辅材 |
| 五 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 窗台外墙防水 | ㎡ | 120 |  |  | 液体防水胶 |
| 2 | 铝合金窗户更换滑轮锁扣 | 套 | 46 |  |  |  |
| 3 | 大理石地面抛光清洁 | ㎡ | 450 |  |  |  |
| 4 | 竣工保洁 | ㎡ | 545 |  |  | 含末次垃圾外运 |