附件2

泉州市无线电管理局2025年无线电监测站运行保障

服务项目技术和服务要求

一、项目概况

为保障泉州市无线电管理局无线电监测站安全稳定运行，确保电磁环境监测工作正常持续开展，拟采取服务外包的方式对晋江安海等无线电监测站（详见站址清单）开展运行保障服务采购，主要服务事项包括：1.联系协调监测站址场地和铁塔业主，维护站址使用权益，保障监测站持续稳定运行；2.协助我局开展监测站巡检、维护工作；3.承担监测站使用的第三方配套设施（机房、铁塔）日常保养和维护维修；4.监督管理监测站址环境，确保监测天线不受遮挡；5.提供监测站用电保障服务。

二、站址清单

| 序号 | 站点名称 | 服务期限 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起 | 止 | 月数 |
| 1 | 丰泽区丰华小区站 | 2025.5.1 | 2026.6.30 | 14 |
| 2 | 鲤城区远太大厦站 | 2025.5.1 | 2026.6.30 | 14 |
| 3 | 鲤城区华侨大厦 | 2025.5.1 | 2026.6.30 | 14 |
| 4 | 丰泽区阳光水岸 | 2025.5.1 | 2026.6.30 | 14 |
| 5 | 惠安崇武站 | 2025.6.1 | 2026.6.30 | 13 |
| 6 | 石狮祥芝站 | 2025.6.1 | 2026.6.30 | 13 |
| 7 | 惠安斗尾站 | 2025.6.1 | 2026.6.30 | 13 |
| 8 | 晋江洋埭站 | 2025.6.1 | 2026.6.30 | 13 |
| 9 | 晋江安海忠义苑站 | 2025.7.1 | 2026.6.30 | 12 |
| 10 | 丰泽海星小区站 | 2025.7.1 | 2026.6.30 | 12 |
| 11 | 惠安平山寺站 | 2025.7.1 | 2026.6.30 | 12 |
| 12 | 丰泽区少林路站 | 2025.7.1 | 2026.6.30 | 12 |
| 13 | 南安邮政所站 | 2025.7.1 | 2026.6.30 | 12 |
| 14 | 晋江围头站 | 2025.7.1 | 2026.6.30 | 12 |
| 15 | 石狮纺织学院 | 2025.7.1 | 2026.6.30 | 12 |
| 16 | 泉港白石宫站 | 2025.7.1 | 2026.6.30 | 12 |
| 17 | 洛江仙公山站 | 2025.11.1 | 2026.6.30 | 8 |

备注：如需了解站点详情，可联系现场勘察或咨询采购人。

三、技术和服务要求

（一）服务要求

1、供应商应在合同约定的服务期内为本项目所有固定监测站提供运行保障服务，并承担相应的费用。服务内容主要包括：（1）联系协调监测站址场地和铁塔业主，维护站址使用权益，保障监测站持续稳定运行；（2）协助我局开展监测站巡检、维护工作；（3）承担监测站使用的第三方配套设施（机房、铁塔）日常保养和维护维修；（4）监督管理监测站址环境，确保监测天线不受遮挡；（5）提供监测站用电保障服务。

2、本项目固定监测站所有设备及配套设施归泉州市无线电管理局所有，主要用于周边电磁环境监测，不产生有害辐射，合同期内，供应商有义务保障站址使用和设备运行的持续稳定，做好监测站运行环境保护。

3、供应商应负责维系相关站址产权业主的良好关系，为我局工作人员（含运维单位人员）进出监测站开展维护工作提供便利和配合工作。

4、服务期内无特殊原因不得单方面提高服务收费，或以此为由拒绝提供服务。如因供应商未处理好站址业主（物业）关系导致监测站无故停止运行或资产损失（损坏），供应商应承担赔偿责任。

5、监测站设备有变动需调整服务费用的另行商议。

（二）技术要求

1、提供220V市电接入供监测站设备使用。

2、未经我局同意，监测天线周边不得建设有损监测效果的设施，如大面积金属板、广告牌、灯箱等。

3、未经我局同意，我局自建抱杆、机柜内不允许架设、放置其他无关设备或物件，服务供应商无权使用或转租。

4、监测站自建杆塔和机柜由我局自行维护，业主提供的配套设施（机房、杆塔、避雷带等）维护保养及维修由供应商承担或协调业主解决（费用由本项目服务供应商承担），确保我局挂靠设备安全稳固。