附件2：

福鼎沙埕固定站和霞浦三沙固定站
站址综合服务项目要求
一、 项目概况    

服务供应商需提供福鼎沙埕固定监测站和霞浦三沙固定监测站至宁德市无线电管理局的2条网络专线线路和2个站点的电力供应费用，服务内容包括线路的安装、调试、运维服务、电力供应等，服务期限1年。

二、光纤专线线路需求
	序号
	节点名称
	节点地址
	线路带宽

	1
	宁德市无线电管理局（汇聚点）
	宁德市蕉城区天山西路8号宁德市无线电管理局2楼机房
	30M

	2
	福鼎沙埕固定监测站
	宁德福鼎沙埕镇流江村山头
	30 M

	6
	霞浦三沙固定监测站
	宁德市霞浦县三沙镇大路顶村山头
	30 M


光纤专线线路技术要求

（1）提供MSTP等类型电路专线接入服务；

（2）网络带宽需≥30M

（3）电路可用率≥99.9%；

（4）误码率≤10E-7 或丢包率≤0.1%；

（5）本地线路延时≤10ms；

（6）长途链路每100公里的延时增加≤1ms；

（7）具备二次透传VLAN功能；

（8）单次中断时间不超过60分钟； 
三、电力供应需求

	序号
	站点
	用电设备功率
	估算电量

	1
	福鼎嵛山岛固定监测站
	无线电监测设备600W
机房空调3500W
	设备600W*24小时*365天=5256度

空调3500W*6小时*120天=3360度

	2
	霞浦三沙固定监测站
	无线电监测设备600W

机房空调3500W
	设备600W*24小时*365天=5256度

空调3500W*6小时*120天=3360度


四、服务要求
（1）提供专属客户经理服务，指定专门的客户经理负责处理相关事务，含工程协调、项目建设、故障申告、链路巡检等事宜。
（2）服务供应商严格执行《中华人民共和国信息产业部电信服务标准》，确保7×24小时不间断通信维护支撑保障，7×24小时网络监控，7*24小时*5分钟响应，及时向用户单位通报网络故障。
（3）线路状态的24小时实时检测、监控；线路故障的24小时紧急响应、抢修；服务供应商单方的线路改造升级、割接等情况要主动提前2天通知建设单位，并将实施时间安排在对招标人业务影响最小的时间段内。积极主动配合招标人在线路接入调试方面的需求，尤其是线路的端到端的参数调试。
（4）服务供应商要具有较强的运维管理能力和技术水平，要有市、县二级维护技术队伍。如遇电力线路或网络专线断路，能及时进行抢修，确保电力和网络专线正常使用。
（5）服务供应商需积极配合做好福鼎嵛山岛固定站和古田固定站项目的电力供应和网络专线建设工作，确保在两个固定站项目合同验收前完成电力开户和网络专线布线调测工作。
（6）估算电量仅根据使用设备的额定功率进行估算，服务供应商要充分考虑各种可能性，中标后不得以实际电量超过估算电量作为毁约或加价的理由。
五、其他要求
站址服务期限为1年，合同期满后如无不良反馈，可续订1年，最多续订2次，总计最多3年服务期。
PAGE  
3

