附件4：

耗能工质能源等价值（GB/T2589-2008）

| 品种 | 单位耗能工质耗能量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 新水 | 2.51MJ/t(600kcal/t) | 0.0857kgce/t |
| 软水 | 14.23MJ/t(3400kcal/t) | 0.4857kgce/t |
| 除氧水 | 28.45MJ/t(6800kcal/t) | 0.9714kgce/t |
| 压缩空气 | 1.17MJ/m3(280kcal/m3) | 0.0400kgce/m3 |
| 鼓风 | 0.88MJ/m3(210kcal/m3) | 0.0300kgce/m3 |
| 氧气 | 11.72MJ/m3(2800kcal/m3) | 0.4000kgce/m3 |
| 氮气（做副产品时） | 11.72MJ/m3(2800kcal/m3) | 0.4000kgce/m3 |
| 氮气（做主产品时） | 19.66MJ/m3(4700kcal/m3) | 0.6714kgce/m3 |
| 二氧化碳气 | 6.28MJ/m3(1500kcalm/3) | 0.2143kgce/m3 |
| 乙炔 | 243.67MJ/m3 | 8.3143kgce/m3 |
| 电石 | 60.92MJ/kg | 2.0786kgce/kg |