附件2
闽北无线电监测控制中心

2026年物业管理服务项目采购内容及要求

1. 项目基本情况

1.1项目情况
	项目名称
	项目地址

	闽北无线电监测控制中心2026年物业管理服务
	南平市建阳区崇阳北路749号万星文化广场2号楼


1.2 采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等 

（1）采购人提供办公桌椅1套。
（2）采购人提供保安值班室1间，含床1张、电话1部、监控电脑1台等。
2.物业服务范围

	名称
	明细
	服务内容和标准

	闽北无线电监测控制中心
	闽北无线电监测控制中心
	

	总面积


	建筑面积（㎡）
	约1974㎡
	见“3.2房屋维护服务”

	
	需保洁面积（㎡）
	约10000㎡（以实际为准，含地面、墙面、顶面、门窗、露台等）
	见“3.4保洁服务”

	门窗
	门窗总数量（个） 及总面积（㎡）
	门窗总数量102个

总面积约1000㎡
	见“3.2房屋维护服务”
见“3.4保洁服务”

	地面
	地面各材质及总面 积（㎡）
	瓷砖总面积约2700㎡

地板总面积约100㎡
	见“3.2房屋维护服务”
见“3.4保洁服务”

	内墙
饰面
	内墙饰面各材质及总面积（㎡）
	内墙饰面乳胶漆总面积约3900㎡
	见“3.2房屋维护服务”
见“3.4保洁服务”

	顶面
	顶 面 各 材 质及 总面 积（㎡ ）
	矿棉板、铝板等总面积约1974㎡
	见“3.2房屋维护服务”
见“3.4保洁服务”

	外墙
	外墙 各 材 质及 总面 积（㎡ ）
	真石漆总面积约1120㎡
	见“3.2房屋维护服务”
见“3.4保洁服务”

	卫生间
	卫生间数量 （ 个 ） 及总面积 （㎡ ）
	卫生间数量8个，总面积约100㎡
	见“3.4保洁服务”

	车位数
	地下车位数
	5个（需负责地下停车场5个车位的车辆管理费）
	见“3.5保安服务”

	车位数
	地面车位数
	3个（需负责地面停车场3个车位的车辆管理费）
	见“3.5保安服务”

	车行口
	车行口3个
	见“3.5保安服务”

	电梯系统
	载人电梯1架，保养按规定进行，保证载人电梯日夜24小时正常运行
	“3.3公用设施设备维护服务”
见“3.5保安服务” 

	空调系统
	多联式空调系统，中央空调总功率40kw、不在质保期内；
立式单元式空调数量1台，总功率3.6kw，不在质保期内；
壁挂式单元式空调数量1台，总功率1kw，不在质保期内；
做好对空调安全检查、维护保养，一旦出现故障及时提出维修
	“3.3公用设施设备维护服务”
见“3.5保安服务” 

	消防系统
	保障消防设施设备完好，可随时启用，消防通道畅通
	“3.3公用设施设备维护服务”
见“3.5保安服务” 

	安防系统
	主机1台，监控点29个。已过质保期
	见“3.3 公共设施设备维护服务”


3.物业管理服务内容及标准

3.1基本服务

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	目标和责任
	在物业服务范围内，把闽北无线电监测控制中心管理成“安全、文明、优美、舒适”的示范园。保障所有建筑物及配套设备设施完善，采购人对物业服务的综合满意率达到98％以上，因物业服务原因重大责任事故和刑事案件发生率为零。为采购人提供一个安全、清洁、优美、舒适的现代工作生活的环境。

	2
	服务人员要求
	1.每季度开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。

2.人员配置7人。物业管理主任1名，专职水电工1名，保洁人员2名，保安员3名，均需持健康证上岗。人员均需18周岁以上，63周岁以下。
3.本项目要求7人的服务人员配置为采购人所需最基本的人员数量，不代表乙方实际投入所使用的人员数量（可增加但不得减少）。服务人员的工作时长应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国劳动法》等相关规定执行，具体的在岗时间安排由采购人确定，若需加班的，成交供应商须按规定支付加班费用。
4.员工工资不得低于所属地区最低工资标准，成交供应商中标后要与所有员工签订劳动合同并缴纳五险一金（含养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险、公积金）及意外险，缴纳标准不得低于国家规定的最低基数；员工节假日加班费不得低于国家法定规定。
5.服务人员上岗前须提供身份证原件复印件、健康证、无犯罪记录证明等政审材料供采购人审核，成交供应商的服务人员要通过严格政审，保证所用人员无不良和违法犯罪记录，政审经审核未通过的不能上岗。

6.采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应得到采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。

	3
	保密和思想政治教育
	1. 供应商需建立保密管理制度。制度包括：①重点要害岗位保密职责；②涉密工作岗位的保密要求。

2. 根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议需向采购人报备。

3. 每季度开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，增强服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员必须接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。

4. 发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。

	4
	档案管理
	1.建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。

2.档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑤其他：客户信息、财务明细、合同协议等。
3.遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。

4.履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。

	5
	服务改进
	1.明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。

2.对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。

3.需整改的问题及时整改完成。

	6
	服务热线和紧急维修
	1.设置24小时报修服务热线。

2.接到急修通知10分钟到达现场，不间断维修直至修复。


3.2房屋维护服务

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	房屋及其配套设施的管理
	1. 保证建筑物外观完好、整洁、无妨碍市容和观瞻；

2. 保证辖区内无乱张贴悬挂等；

3. 房屋及公用设施保持完好，大厅、楼梯、走道、露台、公共场所等无随意堆放杂物和占用现象；

4. 房屋完好率达98%以上，并坚持房屋修缮制度，保持对业主提出的房屋小修、急修及时率达到98%以上，维修质量达100%合格；

5. 大楼内的所有照明（包括大厅、会议室、办公室、食堂、走廊、通道、卫生间、楼梯间、电梯间、室外普通灯泡等）灯具更换材料费用由采购人负责；

6. 接到急修通知10分钟到达现场，及时维修。


3.3公共设施设备维护服务

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	基本要求
	1. 重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。

2. 具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。

	2
	设备机房
	1. 设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。

2. 设备机房门窗、锁具应当完好、有效。

3. 每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。

4. 按各设备机房国家标准规范规定维护保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。

5. 安全防护用具配置齐全，检验合格。

6. 应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。

	3
	给排水系统
	1. 生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。

2. 二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GBl7051）的相关要求。

3. 设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。

4. 遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。

5. 每季度开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。

	4
	空调系统
	1. 空调通风系统运行管理符合《空调通风系统运行管理标准》（GB50365）的相关要求。

2. 办公楼内温湿度、空气质量等符合《室内空气质量标准》（GB厅18883）的相关要求。

3. 定期维保并做好记录，保证空调设施设备处于良好状态。

4. 中央空调运行前对冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机等设施设备进行系统检查，运行期间每日开展1次运行情况巡查。

5. 每半年开展1次管道、阀门检查并除锈。

6. 每年开展1次系统整体性维修养护，检验1次压力容器、仪表及冷却塔噪声。

7. 每年开展1次新风机、空气处理机滤网等清洗消毒；每年开展1次风管清洗消毒。
8. 每年开展1次分体式空调主机（含空调过滤网）和室外机清洁。每月至少开展1次挂机和室外支架稳固性巡查。
9. 制冷、供暖系统温度设定及启用时间符合节能要求。
10. 发现故障或损坏应当在30分钟内到场，紧急维修应当在15分钟内到达现场，在12小时内维修完毕。

	5
	供配电系统
	1. 建立24小时运行值班监控制度。

2. 对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。
3. 公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。

4. 核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。

5. 发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。

6. 复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。

	6
	弱电系统
	1. 安全防范系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》（GA厅 1081）的相关要求。

2. 保持监控系统、门禁系统、安全防范系统等运行正常，有故障及时排除。

	7
	照明系统
	1. 外观整洁无缺损、无松落。

2. 更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。

3. 每周开展1次公共区域照明设备巡视。


3.4保洁服务

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	基本要求
	1.建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。

2.做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好 。
3.作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。

4.进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。
5.所有公共区域（大厅、楼道、卫生间等）的整体清洁应在上、下午上班前半小时完成。临时需要保洁服务，根据采购人要求做好相关保洁服务。

	2
	闽北无线电监测控制中心区域保洁
	1. 所有区域地面每日清拖1次，实行循环式保洁，保证时刻清洁；做到地面目视无纸屑、果皮等垃圾,无积水、无尘土、无痰迹；瓷砖地面干净,无污迹污印,无积水,条线清晰。
2.电器、消防等设施设备：

①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月开展1次清洁作业。

②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月开展1次清洁作业。

3.楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日开展 1次清洁作业。
4.开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日开展1次清洁作业。

5.作业工具间：

①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日开展1次清洁作业。

②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。

6.公共卫生间：

每天清拖3次，每隔2小时巡扫1次，更换垃圾篓的垃圾袋；用清洁剂清洗。做到干净、无臭味、无污渍、无蜘蛛网、便具无积垢、不锈钢表面光洁明亮。
7.露台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月开展1次清洁作业。

8.公共墙面：内墙面每周清洁1次；做到吊顶、墙角每周除尘 , 除蜘蛛网；墙面光亮无污染、印迹；凹凸处无明显灰尘 ,无蜘蛛网；墙面目视光亮、整洁。

	3
	垃圾处理
	1. 在指定位置摆放分类垃圾桶，并张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。

2. 桶身表面干净无污渍，每日至少1次清洁作业。

3. 每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。

4. 垃圾装袋，日产日清。

5. 垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。
6. 不得占用上班时间为自己捡废品获益，或整理废品。
7. 严禁堆放易燃、易爆、化学物品的废品。

	4
	卫生消毒
	1. 办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周开展1次作业。

2. 虫害消杀：每年春、夏各消杀1次，做到楼内无鼠迹，环境基本无蚊蝇、蚁害、蟑螂，所需费用由采购人承担。


3.4.1具体清洁要求

	序号
	材质
	清洁要求

	1
	瓷砖地面
	1. 日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。

2. 深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。

	2
	地板地面
	1. 定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。

2. 日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。

	3
	乳胶漆内墙
	有污渍时用半干布擦拭。

	4
	真石漆外墙
	定期专业清洗。


3.5保安服务
	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	基本要求
	（1）建立保安服务相关制度，并按照执行。

	
	
	（2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。

	
	
	（3）配备保安服务必要的器材。

	
	
	（4）大楼内所有区域和大楼外部区域由保安负责监视和控制。该项服务每周7天（包括节假日），每天24小时，并做好记录，防止和预防任何危及生命财产安全的行为，维护办公场所正常的工作秩序，预防和制止各种犯罪行为，确保工作人员及相关人员的安全、财产及附属设施不受人为损坏，创建一个良好的办公环境。

	2
	出入管理
	（1）办公楼主出入口应当实行24小时值班制，主要工作包括来访登记、联系，停车管理、物品出入、车辆的管控等管理。制止身份不明人员和闲杂人员进入办公场所，夜间除了有采购人工作人员陪同的，拒绝一切来访人员。严禁携带危险物品进入大楼；遇物品带出大楼的，须经采购人工作人员签字同意后登记放行。

	
	
	（2）设置门岗。

	
	
	（3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关科站取得联系，同意后方可进入。

	
	
	（4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。

	
	
	（5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。

	
	
	（6）配合相关科站积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。

	
	
	（7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。

	
	
	（8）提供现场接待服务。

①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。
②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。

③物品摆放整齐有序、分类放置。

④现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。

⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率100%。

⑥接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间。
⑦与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项（根据实际需要填写注意事项）。

	3
	值班巡查
	（1）建立24小时值班巡查制度。

	
	
	（2）白天（6：00-18：00）每隔6个小时，晚上（18：00-次日6：00）每隔4小时，对各区域进行一次巡查，发现和排除各种不安全隐患，对危及人身安全处要设有明显的标志和防范措施，及时处置和制止各种违法和违反规定的行为。

	
	
	（3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。

	
	
	（4）定时检查门窗、玻璃等门窗配件完好，开闭正常，做好巡查记录，并及时维修养护。水电设施设备定期巡查，发现损坏，及时维修；公共卫生间设施每天检查一次。

	4
	监控值守
	（1）监控设备24小时正常运行，实施24小时监控、值守，发现异常情况及时报告处置。

	
	
	（2）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。

	
	
	（3）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作，监控记录保持完整。

	
	
	（4） 无关人员查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。


4.供应商履行合同所需的设备

	序号
	用途
	作业设备名称
	单位
	数量

	1

	房屋维修服务


	冲击钻
	个
	2

	
	
	手枪钻
	把
	1

	
	
	电焊机
	台
	1

	
	
	管道疏通机
	台
	1

	
	
	铝合金梯
	架
	1

	
	
	台钳
	台
	2

	
	
	砂轮机
	台
	1

	2
	公共设施设备维护服务
	电工工具
	套
	1

	
	
	水工工具
	套
	1

	
	
	木工工具
	套
	1

	
	
	丈量工具
	套
	1

	3
	保洁服务
	清洁用品（含拖把、扫把等）
	套
	5

	
	
	垃圾斗车
	台
	1

	
	
	洗地机
	台
	1

	
	
	铝合金梯
	架
	1

	
	
	玻璃刮刀
	把
	2

	
	
	清洁桶
	个
	5

	
	
	推水地刮
	把
	3

	
	
	消毒剂
	瓶
	按需提供（预计30瓶）

	
	
	垃圾袋
	卷
	按需提供（预计100卷）

	
	
	大盘纸
	卷
	按需提供（预计90卷）

	
	
	抽纸
	包
	按需提供（预计360包）

	
	
	电池（包括5号、7号等，智能门锁及卫生间感应器使用）
	个
	按需提供（预计300个）


5.物业管理服务人员需求

	部门职能
	岗位
	同时在岗人数
	岗位所需总人数
	备注

	服务中心
	物业管理主任
	1
	1
	为本项目服务的负责人，要求全面了解各工种工作及考核标准，熟悉管辖楼宇结构及设备情况；高中以上文化，具备物业管理经验。要求投标人提供该人员的姓名、履历、受雇单位劳动合同、职称证书、获奖证书等第三方证明材料。负责报修受理及维修工作单下派工作；负责意见征求及回访工作；负责对外联系协调工作；负责信件、报刊收发等工作；负责投诉、报修、征求意见等统计、汇总上报工作；负责落实物业管理合同规定的主要内容指标。要求常驻南平市建阳区万星文化广场2号楼闽北无线电监测控制中心服务场所。
1.年龄：63周岁以下。
2.工作经验：10年以上相关管理经验。

3.该人员需经采购人考核通过后方可上岗，否则须根据采购人要求重新进行招聘。

4.8小时，合同期内在岗率95%。

	基本服务
	无
	0
	0
	兼职

	房屋维护服务、公共设施设备维护服务
	专职水电工
	1
	1
	须持有电工岗位操作资格证书，具备大楼配备设备操作技能，熟悉相关设备的维护保养；如遇相关故障，随传随到，及时维修。
1.男性，年龄63周岁以下。

2.熟悉日常设施设备操作。

3.需持有特种作业操作证（电工证）。

4.需经过采购人考核通过后上岗。

5.8小时，合同期内在岗率95%。

	保洁服务
	保洁员
	2
	2
	要求身体健康，63周岁以下，适合保洁工作岗位。保洁人员要熟悉各自分工及所负责范围内的清洁卫生情况，对所负责范围内卫生全面负责；每日按时间段巡视各责任范围的清洁卫生状况，发现问题及时解决，学习有关清洁卫生知识，提高业务水平；服从业主的其他工作安排。
1.有良好的服务素质，身体健康，无传染病，无不良嗜好。

2.能吃苦耐劳，掌握基本的保洁用品及保洁设备的操作。有三年以上保洁经验。

3.需经过采购人考核通过后上岗。

4.8小时，合同期内在岗率100%（上午7：30-12：00，冬令时下午14：00-17：30，夏令时下午14:30-18:00）。
5.临时需要保洁服务，根据采购人要求做好相关保洁服务。

	保安服务
	保安员
	3
	3
	实行24小时轮班制（包括节假日），要求五官端正、身体健康，无不良嗜好，无犯罪记录，具有初中以上文化程度，63周岁以下，适合保安工作岗位。熟悉本岗位任务和采购人对其他工作的要求，严格遵守纪律，按规定交接班，不迟到早退；有效制止违反法律法规、各类公约等行为；负责车辆指引、泊车和行车；要认真检查当班时的设备设施，做好防火、防盗、防抢劫等紧急事态时的应急处理。
1.有良好的服务素质，身体健康，无传染病，无不良嗜好。

2.能吃苦耐劳，掌握基本的保安服务知识。有三年以上保安员经验。

3.需经过采购人考核通过后上岗。

4.合同期内在岗率100%。

	会议服务
	无
	0
	0
	兼职

	合计
	7
	7
	总人数7人


6.商务要求

6.1实施期限

2026年6月1日到2027年5月31日。
6.2付款方式
6.2.1根据合同约定支付。

6.2.2乙方应按规定时间节点提前10日将相应金额的发票提交给甲方，甲方根据发票金额支付相应款项。
6.3履约保证金
□无。☑有，具体如下：支付履约保证金百分比3%。
在正式合同签订后10个工作日内，乙方须将履约保证金转入至甲方银行账户。
6.4验收标准和要求

验收标准和要求按照合同约定以及采购要求进行。同时采用现场检查、临时抽查、定点征求意见等方式监督检查。
（一）物业化服务考核指标
1.业主满意率达98%以上。
2.房屋及公共配套设施、设备完好率98%以上。
3.环境卫生、消杀达标率为95%。
4.消防管理通过政府规定，年检完好率100%。
5.维修工程质量合格率100%。
6.管理人员专业培训合格率100%。
7.人力配备、管理人员配备等各种服务标准不低于采购内容要求。
（二）物业化服务考核方法
在合同执行期间，采购人将不定期地对成交供应商的履约情况进行检查考评。若发现有未履约或未完全履约情形，第1次将予以警告，并限期整改；第2次将视未履约或未完全履约的具体情形，酌情在当月物业管理费予以扣减相关款项；累计3次以上未履约或未完全履约，采购人扣减相关款项目并有权终止合同。检查考评的主要内容如下：
1.人员配置考评
（1）各岗位必须按合同和政府主管部门规定履行岗位职责，不可低于采购人的要求配备人员。确因人员临时变动而短期缺编，缺编数不可超过2人，缺编人员应在5天内补齐，且缺编期间必须安排相应人员负责缺编人员的岗位职责；缺编超过5天不能补齐，按缺编人员岗位、缺编数量、缺编时间和日工资等情况进行计算，从物业管理费中扣减，由此给采购人造成的其他损失，完全由成交供应商承担所有损失费用。
（2）因成交供应商的服务达不到要求，在采购人警告2次后，仍未达到服务要求的，采购人有权要求成交供应商替换相关不合格人员。成交供应商在接到采购人书面通知后15日内完成人员替换工作。未能完成替换的，该岗位视为缺编。缺编超过5天不能补齐，按缺编人员岗位、缺编数量、缺编时间和日工资等情况进行计算，从物业管理费中扣减，由此给采购人造成的其他损失，完全由成交供应商承担所有损失费用。
（3）成交供应商在配置相关岗位人员前，应将相关人员资料报送采购人，取得采购人同意后方可开展相关物业服务。
2.责任检查考评
（1）设备管理责任
成交供应商应加强对管理范围内所有设备的使用和保养，严格按照相关设备的使用说明书进行操作、管理及养护，确保设备正常运行。对操作和养护不当或其他原因造成的损坏损失负一切责任。造成重大损失的，按有关部门确定的损失金额，成交供应商需全额无条件赔偿损失，采购人有权终止合同。
（2）保安管理责任
①保安人员应服从命令，听从指挥，行动迅速，按时完成采购人下达的指示任务。如发现顶撞采购人及检查人员，不服从命令和指挥，强词夺理者，违反一次则在当月物业管理费予以扣减0.5%，情节严重者予以替换。
②保安人员应着装整洁、举止端庄、文明礼貌、执岗期间严禁讲不文明用语，违反一次则在当月物业管理费予以扣减0.5%。
③值班室电话要保证24小时畅通，不得关机，否则罚款50元，必须及时应答，不得用值班电话讲与工作无关的事，违反一次则在当月物业管理费予以扣减0.5%。
④保安人员应按时上下班，做好交接班手续、不迟到、不早退、不串岗，未按时间上班或脱岗（超过一小时）。执岗期间严禁睡岗，带酒上岗，违反一次则在当月物业管理费予以扣减0.5%。
⑤有事请假需向保安队长办理请假手续，违者按照旷工处理，旷工一天则在当月物业管理费予以扣减0.5%，严禁私自找人顶班，否则按旷工处理，连续旷工三日者予以替换。
⑥巡逻、巡查中发现偷盗、治安等问题时，应及时上报，发现隐瞒事实不报、自作主张的，违反一次则在当月物业管理费予以扣减0.5%。
（3）保洁管理责任
①成交供应商必须达到保洁服务要求，采购人对保洁服务的检查不合格次数每月达到两次以上，经采购人提出警告仍未及时有效解决的，可扣减成交供应商月物业管理费的0.5%；若因管理范围内清洁服务质量不达标而受到有关部门（城管、环卫、市容、街道办事处等单位）处罚的，其中所需的罚款全部由成交供应商承担。
②未完成打扫办公室、走道、楼梯、卫生间、阳台等包括但不限于上述区域的卫生，或打扫卫生不干净不彻底。违反一次则在当月物业管理费予以扣减0.5%。
③不得占用上班时间为自己捡废品获益，或整理废品。违反一次则在当月物业管理费予以扣减0.5%。
④上班期间坚决不允许干私活、收受他人财物。违反一次则在当月物业管理费予以扣减0.5%，情节严重者将予以替换。
⑤上班期间接到通知后必须及时赶到现场并展开清洁工作。不听安排，或不按要求完成任务一次则在当月物业管理费予以扣减0.5%，严重者将予以替换。
⑥坚决不允许堆放易燃、易爆、化学物品的废品。违反一次则在当月物业管理费予以扣减1%。
7.需要说明的其他事项
7.1零星维修材料费用由采购人承担。
注：涉及的相关服务由成交供应商承担，服务费用包含在物业服务项目合同金额之内。
8.违约责任
8.1.因成交供应商原因造成合同无法按时签订，视为成交供应商违约，成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。
8.2.在签订合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。除合同要求另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但合同要求未列明的情形，则成交供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
8.3.由于未遵守合同规定或不服从采购人管理造成工作延误或责任事故，所产生的一切法律责任和经济损失均由成交供应商承担，造成采购人负面影响的，采购人有权解除合同并追究成交供应商的违约责任。
8.4.成交供应商的工作人员须严格遵守相关的法律法规，若在服务期内发生违法犯罪行为的，或因供应商工作人员的行为给采购人造成负面影响，一切后果均由供应商承担，采购人均有权解除合同并追究供应商的违约责任。
8.5.若成交供应商与其聘请人员发生劳动纠纷或其他不符合劳动法等法律法规规定的，一切责任由成交供应商自行承担，造成采购人负面影响的，采购人有权解除合同，双方对合同已履行的部分进行结算，多退少补，同时采购人有权要求成交供应商支付两个季度的服务费用标准的违约金，造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任，损失不确定的，按两个季度的服务费用标准计付。采购人并有权追究成交供应商的其他违约责任。
8.6.成交供应商应对其聘请人员的安全负责，聘请的所有人员由成交供应商全权负责，承担工伤风险。合同期内若发生人身安全及其它事故，或因作业安全问题引发的人身伤亡和财产损失，一切责任和经济补偿均由成交供应商负责和承担。若其聘请人员与成交供应商发生纠纷等事项，成交供应商应妥善处理，采购人不负任何义务。
8.7.本项目的项目经理不得同时兼任其他项目的负责人，若发现，视违约情况，采购人有权取消供应商的合同并追究供应商的违约责任。
8.8.因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。
8.9.在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。发生其它争议，由当事人双方协商解决，若协商不成向采购人所在地人民法院提起法律诉讼。
9.其它
9.1.本项目未经采购人同意，成交供应商不得以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为成交供应商违约，没收质保金。如保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。 
9.2.成交供应商不得利用采购人所拥有的软硬件资源开展其他经营性活动，以谋取利益。
9.3.成交供应商需保证采购人资产的完整性，不得擅自改变或占用物业管理服务区域内的公共设施的使用功能，如确实需要，须经采购人同意并报有关部门批准后方可实施。
9.4.服务到期后，如采购人满意供应商提供的物业服务，采购人和供应商可协商续签合同，延长服务期限，每次续签最长不超多1年，最多续签2次。
9.5.本采购文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。
- 2 -
- 1 -

