附件1

宁德市无线电管理局2026-2027年闽东北无线电协调中心物业服务外包项目要求

为做好宁德市无线电管理局闽东北无线电协调中心物业管理，拟对位于宁德市蕉城区天山西路8号闽东北无线电协调中心物业服务外包项目采购进行最高限价询价，服务期限十二个月。

一、项目内容

本项目为物业服务外包项目采购最高限价询价项目，要求报价人必须具有法人资格，经营范围必须获得国家行政主管部门的许可。

报价人的报价应包括正常作业所需的一切劳务、材料、设备、备件、服装费、损耗、包装、运输、维修、税费、各类保险、利润以及完成合同条件所需的一切开支。合同价格除按物业管理合同的规定外，不能作任何调整，任何计算错误皆视为已获双方接受；合同价亦不会因人工、物价或汇率等的变动而作任何调整。

二、项目概况

（一）项目名称：宁德市无线电管理局2023-2024年闽东北无线电协调中心物业服务外包项目。

（二）坐落位置：宁德市蕉城区天山西路8号

（三）项目基本情况：

闽东北无线电协调中心位于蕉城区天山西路8号，占地面积4554平方米，大楼于2022年7月建成并投入使用，共3层，大楼建筑面积1300平方米，为框架结构、钢筋混凝土建筑。

三、物业管理基本要求

（一）物业管理区设有固定的物业管理机构，实行综合管理服务。

（二）制定各项规章制度、办法和物业管理单位内部岗位考核制度，并经采购人认定后发布实施。

（三）区内应用计算机等现代化管理手段，物业档案资料齐全。

（四）服务供应商的员工培训应有计划、有考核、有记录，制度落实。

（五）服务供应商的主要负责人和工作人员必须政治面貌清白，无劣迹，无犯罪记录，并经项目业主同意后方能上岗工作。

（六）服务供应商的项目管理人和专业人员要经过物业管理专业培训，并取得相关技术证书。

（七）建立完善的各类工作人员的工作业绩考核制度。

（八）各类物业人员应熟悉物业情况和本岗位的责任，身体健康、文明敬业、服务意识强、服务态度好。

（九）完善的物业管理方案，质量管理、财务管理、档案管理等制度健全。

（十）管理、业务及服务人员要佩带明显标志着装上岗，行为规范，服务主动、热情。

（十一）报修按双方约定时间到达现场，有报修、维修记录。

（十二）每半年至少1次征询业主对物业服务的意见，并在业主规定的限期内予以妥善解决，满意率95%以上。

四、人员配置及要求

人员配置为项目所需最基本的人员数量，不代表服务供应商实际投入所使用的人员数量（可增加但不得减少）。人员素质要求总体要求：道德品质好，文明服务意识好，岗位能力好，身体健康。

人员基本配备要求达6人以上。具体要求：

1.物业管理主任1名，为本项目服务的负责人，要求全面了解各工种工作及考核标准，熟悉管辖楼宇结构、及设备情况；高中以上文化，具备物业管理经验。要求供应商提供该人员的姓名、履历、受雇单位劳动合同、职称证书、获奖证书等第三方证明材料。负责报修受理及维修工作单下派工作；负责意见征求及回访工作；负责对外联系协调工作；负责信件、报刊收发等工作；负责投诉、报修、征求意见等统计、汇总上报工作；负责落实物业管理合同规定的主要内容指标。

2、保安员3名，实行24小时轮班制（包括节假日），要求五官端正、身体健康，无不良嗜好，无犯罪记录，具有初中以上文化程度，60周岁以下，适合保安工作岗位。熟悉本岗位任务和业主对其他工作的要求，严格遵守纪律，按规定交接班，不迟到早退；有效制止违反各类公约、法律法规等行为；负责车辆出入、泊车和行车指导；要认真检查当班时的设备设施，防火、防盗、防抢劫发生紧急事态时，采取应急处理措施。

3、保洁人员1名，要求身体健康，60周岁以下，适合保洁工作岗位。保洁人员要熟悉工作职责及所负责范围内的清洁卫生情况，对所负责范围内卫生全面负责；每日按时间段巡视各责任范围的清洁卫生状况，发现问题及时解决，学习有关清洁卫生知识，提高业务水平；服从业主的其他工作安排。

4.专职水电工1名，须持有电工岗位操作资格证书，具备大楼配备设备操作技能，熟悉相关设备的维护保养；如遇相关故障，随传随到。

5.专职绿化工1名，负责区域内的绿植养护工作。

五、物业服务内容

（一）房屋及其配套设施的管理

1、保证建筑物外观完好、整洁、无妨碍市容和观瞻；

2、保证辖区内无乱张贴悬挂等；

3、保证路灯、通道照明等公共照明设施完好，使用正常完好率达100%；

4、房屋及公用设施保持完好，公共楼梯、走道、天台、大厅、公共场所等无随意堆放杂物和占用现象；

5、房屋完好率达100%，并坚持房屋修缮制度，保持对业主提出的房屋小修、急修及时率达到98%以上，维修质量达100%合格；

6、大楼内的所有照明（包括大厅、会议室、办公室、食堂、走廊、通道、卫生间、楼梯间、电梯间、室外普通灯泡等）灯具更换材料费用由业主负责；

7、接到急修通知10分钟到达现场，及时维修。

（二）卫生保洁管理

做好公共环境卫生，包括：电梯、走廊通道、楼梯、扶手、大厅、各会议室及办公室、地面停车场、车库、公共洗手间等大楼内所有公共区域的重点卫生清洁，垃圾的收集、清运，定期消毒、灭鼠、灭虫、清洗等。清洁费用包括但不仅限于保洁工具、消毒剂、清洁剂、清洁水池、洗手液、下水道疏通和清理，大厅、电梯间地板保护、樟脑丸、垃圾袋等，以及将垃圾清运至社区或环卫部门指定地点，以上产生的费用由供应商负责。所有公共区域的整体清洁应在上、下午上班前半小时完成，部分区域按业主要求的时间段内完成。临时需要保洁服务，根据业主要求做好相关保洁服务。有关要求如下：

1、垃圾桶：每日清理1次并套上垃圾袋，摆放指定位置，桶外壁干净无垃圾粘着物。

2、楼道地面：地面每日清拖1次，电梯及大厅、公共走道等公区实行循环式保洁，保证时刻清洁；做到地面目视无纸屑、果皮等垃圾,无积水、无尘土、无痰迹；瓷砖地面干净,无污迹污印,无积水,条线清晰。

3、公共墙面：内墙面每周清洁1次；做到天棚、墙角每周除尘 , 除蜘蛛网。墙面光亮无污染、印迹；凹凸处无明显灰尘 ,无蜘蛛网；墙面目视光亮、整洁。

4、卫生间：每天清拖3次，每隔2小时巡扫1次，更换垃圾篓的垃圾袋；用清洁剂清洗。做到干净、无臭味、无污渍、无蜘蛛网、便具无积垢、不锈钢表面光洁明亮、室内挂置卫生球。

5、楼梯扶手：每周用清洁毛巾擦拭1次，做到无尘、无明显污染。

6、楼梯梯级：每天清扫1次,每周清拖1次。做到目视干净无垃圾 ,无杂物 ,无明显污迹。

7、道路：每日清扫2次，每隔 2 小时巡扫1次，做到目视干净无垃圾,无杂物,无明显污迹,无积水，路边无杂草。

8、一楼大厅玻璃墙每周彻底擦拭1次，做到目视整洁，无乱张贴 ,无乱涂画和破损。

9、虫害消杀：每年春、夏各消杀1次，做到楼内无鼠迹，环境基本无蚊蝇、蚁害、蟑螂。

（三）设备的日常管理和维护要求

1、保证载人电梯日夜24小时正常运行；保障消防设施设备完好，可随时启用，消防通道畅通；严格按照设施设备操作规程及保养规范执行。

2、做好对共用设施设备进行日常管理和维护养护。

3、对专属设施设备进行定期组织巡查，做好巡查记录，需要维修的或者需要更新改造的及时反馈。

4、建立规范完善的配电运行制度和设备维修保养制度，并严格执行，实行24小时运行和维修值班制度，及时排除故障。

5、负责水电设施设备的维护、保养和巡视检查，记录并建档保存，设备房、配电房保持整洁、通风、无冒、滴、漏和鼠害现象。

6、电梯、机房每天进行保洁，检查运行及安全状况，有异常及时反馈；对空调安全进行检查、维护保养，一旦出现故障及时提出维修。

7、水电设施设备定期巡查，发现损坏，及时维修；公共卫生间设施每天检查一次；

8、定时检查门窗、玻璃等门窗配件完好，开闭正常，做好巡查记录，并及时维修养护。

（四）安保管理要求

大楼内所有区域和大楼外部区域由保安负责监视和控制。该项服务每周7天（包括节假日），每天24小时，并做好记录，防止和预防任何危及生命财产安全的行为，维护办公场所正常的工作秩序，预防和制止各种犯罪行为，确保工作人员及相关人员的安全、财产及附属设施不受人为损坏，创建一个良好的办公环境。

主要工作职责：

1、大厅：24小时值班，主要工作包括来访登记、联系，停车管理、物品出入、车辆的管控等管理。制止身份不明人员和闲杂人员进入办公场所，夜间除了有招标人工作人员陪同的，拒绝一切来访人员。严禁携带危险物品进入大楼；遇物品带出大楼的，须经业主工作人员签字同意后登记放行。

2、安防监控：实施24小时监控、值守，发现异常情况及时报告处置。

3、巡逻：大楼内警戒实行24小时安全防范巡逻，白天（6：00-18：00）每隔4个小时，晚上（18：00-次日6：00）每隔6小时，对各区域进行一次巡查，发现和排除各种安全隐患，对危及人身安全处要设有明显的标志和防范措施，及时处置和制止各种违法和违反规定的行为。

4、遇紧急与特殊情况随时配合相关部门做好各项防范工作（如防汛、消防等工作）；

5、设立应急救助预案，实行救助；

6、保持畅通无阻的紧急疏散通道，其相关的指示照明灯具配备保持齐全，功能完好。

（五）绿植养护

做好区域内的绿植养护工作。

（六）其他

配合完成业主交办的其他工作任务。

六、物业服务其他问题的说明

(一)供应商根据物业管理法规与业主签订物业管理服务合同，实行统一管理，综合服务，自主经营，自负盈亏。

(二)物业服务期限为12个月。在合同执行期内，业主将对供应商进行考核评议，如考核评议不合格，业主有权即时终止合同，并追究相关责任。

(三)供应商服务期满时，应将有关设备、物业管理档案资料完整移交给业主。

(四)业主将为供应商提供场所作为值班室等物业管理用房。物业管理人员、保洁人员、水电维护人员、保安人员等食宿自理。

(五)在合同执行期间，供应商须接受有关行业主管部门和业主的考评、监管。

(六)本项目由供应商自行管理，供应商不得以任何形式将项目转包，业主有权对违者终止合同，由此造成的经济损失由供应商承担。

(七)有关设施设备的日常保养维护、大楼保安保洁所需的用品材料及相关费用由供应商承担，设施、设备维修材料及相关费用由业主承担。

(八)保密守则：供应商负责对其管理的员工进行经常性保密和安全宣传教育，把保密和安全教育作为一项重要内容贯穿管理工作全过程。认真遵守保密管理规定，做到不该知道的秘密文件不看，不该说的秘密不说，不该问的不问，不该去的地方不去。不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏、携带与保密工作有关文件资料。不得了解或外传大楼内部设施和办公等情况。遵守业主有关安全、卫生管理的规章制度。不得随意在办公区喧哗，不得携带易燃易爆物品进出，不得随意使用业主电话谈论与物业工作无关的事。物业管理人员应着装佩胸牌出入大楼，未经同意不得擅自进入各办公室。供应商应加强所有物业工作人员的安全教育，若发生任何安全事故，由供应商负全责。